**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 2021 ГОД**

За прошедший год мы провели ряд мероприятий **по охране труда**, **технике безопасности и пожарной безопасности** для улучшения функционирования **ГБУЗ «Клинцовский дом ребенка»**

**В 1 квартале:**

* Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 6000 рублей.
* Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны – 2450-46 рублей.
* Обслуживание радиолокационного оборудования – 3900 рублей.
* Обслуживание охраны с помощью тревожной сигнализации – 5500-98 рублей.
* Переоборудование системы пожарной сигнализации –39596 рублей.

**Во 2 квартале:**

* Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 6000 рублей.
* Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны – 3657 рублей.
* Обслуживание радиолокационного оборудования – 3900 рублей.
* Обслуживание охраны с помощью тревожной сигнализации – 5485-95 рублей.
* Переоборудование системы пожарной сигнализации – 17700 рублей.
* Замена перекидного вводного рубильника – 3748 рублей.

**В 3 квартале:**

* Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 6000 рублей.
* Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны – 2450 рублей.
* Обслуживание радиолокационного оборудования – 3900 рублей.
* Обслуживание охраны с помощью тревожной сигнализации – 5486 рублей.
* ТО и перезарядка огнетушителей – 2785 рублей.

**В 4 квартале:**

* Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 6000 рублей.
* Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны – 2450 рублей.
* Обслуживание радиолокационного оборудования – 3900 рублей.
* Обслуживание охраны с помощью тревожной сигнализации – 5486 рублей.
* Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления – 10000 рублей.
* Проверка качества огнезащитной обработки чердачного помещения – 4000 рублей.

**План строительных работ дома ребенка на 2022 год**

1. Установка дверей на пожарных выходах в семьях.
2. Монтаж электропроводки и пожарной сигнализации подвальных помещений.
3. Установка противопожарных дверей в здании.
4. Текущий ремонт пожарного выхода из Семьи 2.